“三中心、一基地水电、消防安装工程”2026年11批次消防泵组询价采购项目（第二次）报价文件

项目名称： “三中心、一基地水电、消防安装工程”2026年11批次消防泵组询价采购项目（第二次）

供应商名称：                  （盖单位章）

报价日期： 2026 年 5 月 12  日

报价文件格式1

报价单

致：四川智达宇博建设工程有限公司（采购人）

根据贵方 “三中心、一基地水电、消防安装工程”2026年11批次消防泵组询价采购项目（第二次） 的询价邀请函，正式授权        （姓名）代表报价人参加该项目的询价采购活动，我方已详细审查询价采购公告内容，据此我方郑重声明以下诸点，并对之相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定提供报价为：

| 序号 | 规格/型号 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓消防泵 XBD8.8/30G-FLG；H=0.88MPa, Q=30L/s, N=55.0Kw（设计图55.0Kw） | 1.名称：室内消火栓消防泵 2.型号、规格：XBD8.8/30G-FLG；H=0.88MPa, Q=30L/s, N=55.0Kw 3.输送介质： 水 4.包含配套控制箱至水泵电机的配管、电缆、电线等成套设备的采购安装等费用综合考虑进入本项目综合单价中 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 室外消火栓消防泵 XBD5.1/40G-FLG；H=0.51MPa, Q=40L/s, N=37.0Kw | 1.名称：室外消火栓消防泵 2.型号、规格：XBD5.1/40G-FLG；H=0.51MPa, Q=40L/s, N=37.0Kw 3.输送介质： 水 4.包含配套控制箱至水泵电机的配管、电缆、电线等成套设备的采购安装等费用综合考虑进入本项目综合单价中 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 自喷消防泵 XBD9.4/60G-FLG；H=0.94MPa, Q=60L/s, N=110Kw | 1.名称：自喷泵 2.型号、规格：XBD9.4/60G-FLG；H=0.94MPa, Q=60L/s, N=110Kw 3.输送介质： 水 4.包含控制箱至水泵电机的、电缆、电线等成套设备的采购安装等费用综合考虑进入本项目综合单价中 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 自喷稳压设备 设备型号：XW（L）-Ⅱ-1.0-30-ADL；稳压泵：Q=1.00L/s，P1=0.27MPa，P2=0.36MPa，N=0.75Kw/台（一用一备）气压罐：φ800 | 1.名称：自喷稳压设备 2.型号、规格：设备型号：XW（L）-Ⅱ-1.0-30-ADL；稳压泵：Q=1.00L/s，P1=0.27MPa，P2=0.36MPa，N=0.75Kw/台（一用一备）气压罐：φ800 3.附件名称、规格、数量：详设计，含与设备连接的管道阀门及附件 4.其他：满足设计及验收规范等相关要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 室外消火栓稳压设备设备型号：XW（L）-Ⅱ-1.0-30-ADL；稳压泵：Q=1.00L/s，P1=0.27MPa，P2=0.36MPa，N=0.75Kw/台（一用一备）；气压罐：φ800，PN=1.00MPa | 1.名称：室外消火栓稳压设备 2.型号、规格：XW（L）-Ⅱ-1.0-30-ADL；稳压泵：Q=1.00L/s，P1=0.27MPa，P2=0.36MPa，N=0.75Kw/台（一用一备）；气压罐：φ800，PN=1.00MPa 3.附件名称、规格、数量：详设计，含与设备连接的管道阀门及附件 4.其他：满足设计及验收规范等相关要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 室内消火栓稳压设备设备型号：XW（L）-Ⅱ-1.0-30-ADL；稳压泵：Q=1.00L/s，P1=0.27MPa，P2=0.36MPa，N=0.75Kw/台（一用一备）；气压罐：φ800，PN=1.00MPa | 1.名称：室内消火栓稳压设备 2.型号、规格：XW（L）-Ⅱ-1.0-30-ADL；稳压泵：Q=1.00L/s，P1=0.27MPa，P2=0.36MPa，N=0.75Kw/台（一用一备）；气压罐：φ800，PN=1.00MPa 3.附件名称、规格、数量：详设计，含与设备连接的管道阀门及附件 4.其他：满足设计及验收规范等相关要求 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 紫外线消毒器（加压区）设备型号：RZ-UV2-LS50紫外线消毒器（加压区）设备参数：Q=50m³/h，N=2Kw | 1.名称 ：紫外线消毒器（加压区） 2.规格：RZ-UV2-LS50紫外线消毒器（加压区）设备参数：Q=50m³/h，N=2Kw 3.附件名称、规格、数量：详设计，含与设备连接的管道阀门及附件 4.其他：其他：满足设计及验收规范等相关要求 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 生活变频供水设备（加压区）设备型号：CRE15-4 生活变频供水设备（加压区）设备参数：Q=25m³/h，H=60m，N=5.5K | 1.名称 ：生活变频供水设备（加压区） 2.规格：CRE15-4 生活变频供水设备（加压区）设备参数：Q=25m³/h，H=60m，N=5.5K自带控制柜、气压罐 3.附件名称、规格、数量：详设计，含与设备连接的管道阀门及附件 4.其他：其他：满足设计及验收规范等相关要求 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 潜污泵 Q=40m3/h,H=15m,N=4.0kw | 潜污泵 Q=40m3/h,H=15m,N=4.0kw | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 潜污泵 Q=15m3/h,H=15m,N=2.2kw | 潜污泵 Q=15m3/h,H=15m,N=2.2kw | 台 | 6 |  |  |
| 总价 |  | 人民币 小写： 大写： |  |  |  |  |

说明：1.报价为一次性报价，不再有其他任何附加收费。

2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务；

3.我方已详细审核上述询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失；

5.我方同意向贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。

供应商：                           （公章）

法定代表人或授权委托人：           （签字）

联系电话：

日期：2026年 5 月12日

报价文件格式2

供应商有效营业执照

报价文件格式3

供应商法定代表人身份证明

四川智达宇博建设工程有限公司  （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                （供应商名称）任                职务，是                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                （盖单位公章）

日   期： 2026 年 5 月 12 日

注：1.后附法定代表人在有效期内的身份证正反面复印件。

报价文件格式4

法定代表人授权委托书

四川智达宇博建设工程有限公司：

本授权声明：       （供应商名称）       （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方 “   “三中心、一基地水电、消防安装工程”2026年11批次消防泵组询价采购项目（第二次） ”项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：

授权代表（被委托人）签字：

供应商名称（公章）：

日    期：2026年 5月 12日

注：

1、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

2、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件

报价文件格式5

售后服务方案（格式自拟）

报价文件格式6

供应商类似业绩（格式自拟，可提供合同）

报价文件格式7

供应商认为可提供的其他资料