南充市精神卫生中心门诊综合大楼水电消防工程2026年7批次询价采购项目报价文件

项目名称： 南充市精神卫生中心门诊综合大楼水电消防工程2026年7批次询价采购项目

供应商名称：                  （盖单位章）

报价日期： 2026 年 5 月 12  日

报价文件格式1

报价单

致：四川智达宇博建设工程有限公司（采购人）

根据贵方 南充市精神卫生中心门诊综合大楼水电消防工程2026年7批次询价采购项目 的询价邀请函，正式授权        （姓名）代表报价人参加该项目的询价采购活动，我方已详细审查询价采购公告内容，据此我方郑重声明以下诸点，并对之相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定提供报价为：

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自喷水泵 立式单级消防泵 | Q=50L/s H=124m N=132KW 备注：按132KW核价 | 台 | 2 |  |  |
|  | 自喷水泵配套控制柜（带机械应急启动） | 厂家配套 备注：防护等级IP55、带消防CCCF认证、一对一AB签 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 消火栓水泵 立式单级消防泵 | Q=40L/s H=120m N=110KW 备注：按110KW核价 | 台 | 2 |  |  |
|  | 消火栓水泵配套控制柜（带机械应急启动） | 厂家配套 备注:防护等级IP55、带消防CCCF认证、一对一AB签 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 消防双电源柜 | 厂家配套 备注：防护等级IP55、带消防CCCF认证、一对一AB签 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 50WQ15-20-2.2 N=2.2kW | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 潜污泵 | 50WQ25-20-3.0 N=3.0kW 备注：按4kW核价，3kW无法满足 | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 潜污泵 | 80WQ40-15-40 N=4.0kW | 台 | 6 |  |  |
| 总价 |  | 人民币 小写： 大写： |  |  |  |  |

说明：1.报价为一次性报价，不再有其他任何附加收费。

2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务；

3.我方已详细审核上述询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失；

5.我方同意向贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。

供应商：                           （公章）

法定代表人或授权委托人：           （签字）

联系电话：

日期：2026年 5 月12日

报价文件格式2

供应商有效营业执照

报价文件格式3

供应商法定代表人身份证明

四川智达宇博建设工程有限公司  （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                （供应商名称）任                职务，是                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                （盖单位公章）

日   期： 2026 年 5 月 12 日

注：1.后附法定代表人在有效期内的身份证正反面复印件。

报价文件格式4

法定代表人授权委托书

四川智达宇博建设工程有限公司：

本授权声明：       （供应商名称）       （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方 “   “三中心、一基地水电、消防安装工程”2026年11批次消防泵组询价采购项目（第二次） ”项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：

授权代表（被委托人）签字：

供应商名称（公章）：

日    期：2026年 5月 12日

注：

1、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

2、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件

报价文件格式5

售后服务方案（格式自拟）

报价文件格式6

供应商类似业绩（格式自拟，可提供合同）

报价文件格式7

供应商认为可提供的其他资料