南充市精神卫生中心门诊综合大楼水电、消防工程消防报警设备、控制设备、应急照明灯具材料采购（第二次）

报

价

文

件

报价单位：                 （盖单位章）

报价日期：2026年6月4日

报价文件格式1

报价单

致：四川智达宇博建设工程有限公司（采购人）

根据贵方 南充市精神卫生中心门诊综合大楼水电、消防工程消防报警设备、控制设备、应急照明灯具材料采购（第二次）  的询价邀请函，正式授权        （姓名）代表报价人参加该项目的询价采购活动，我方已详细审查询价采购公告内容，据此我方郑重声明以下诸点，并对之相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价文件规定提供报价为：

| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112JT027 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 只 | 1440 |  |  |
| 2 | 112JT014 | 点型感温火灾探测器（A2） |  | 只 | 53 |  |  |
| 3 | 112JD017 | 通用探测器底座 |  | 只 | 1493 |  |  |
| 4 | 112JM035 | 火灾声光警报器 |  | 只 | 157 |  |  |
| 5 | 102JD031 | 火灾声光警报器底座 |  | 只 | 157 |  |  |
| 6 | 112JB016A2 | 手动火灾报警按钮 | 新材料 | 只 | 154 |  |  |
| 7 | 112JB015A2 | 消火栓按钮 | 新材料 | 只 | 167 |  |  |
| 8 | 112JD021 | 按钮底座 |  | 只 | 321 |  |  |
| 9 | 112JM048 | 直线接口盒 |  | 只 | 17 |  |  |
| 10 | 112JM036 | 输出模块 |  | 只 | 24 |  |  |
| 11 | 112JM046 | 输入模块 |  | 只 | 172 |  |  |
| 12 | 112JM045 | 输入/输出模块 |  | 只 | 116 |  |  |
| 13 | 112JM041 | 输入/输出模块 |  | 只 | 148 |  |  |
| 14 | 102JD030 | 模块底座 |  | 只 | 477 |  |  |
| 15 | 112JM031 | 火灾显示盘 |  | 台 | 17 |  |  |
| 16 | 112JM059 | 编码器 |  | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 145WG028 | 消防电话分机 | 手持 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 145WG027 | 消防电话分机 | 固定 | 个 | 38 |  |  |
| 19 | 165WG016 | 吸顶明装扬声器 | 3w/120v | 只 | 73 |  |  |
| 20 | 165WG017 | 吸顶暗装扬声器 | 3W/120V | 只 | 383 |  |  |
| 21 | 111JK313 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 20L | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 115PT069 | 总线控制盘 |  | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 115PT065 | 消防设备直线联动控制盘 |  | 个 | 3 |  |  |
| 24 | 115PT068 | 消防控制室图形显示装置 | 非触屏 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 115PT073 | CRT2000图形软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 145WG026 | 消防电话 | 126门 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 165WG036 | 应急广播主机 | 入柜式，500W | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 165WG039 | 应急广播扩展功放 | 入柜式，500W | 台 | 4 |  |  |
| 29 | 114PT001 | 非标单节琴台扩展柜 |  | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 114PT002 | 非标2节琴台扩展柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 115WG012 | 集中供电电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 115WG010 | 备用电池 |  | 对 | 1 |  |  |
| 33 | 121JK004 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 |  | 台 | 3 |  |  |
| 34 | 122JM021 | 紧急启停按钮 |  | 只 | 5 |  |  |
| 35 | 122WG059 | 气体释放警报器 |  | 只 | 5 |  |  |
| 36 | 131JK047 | 防火门监控器 | 2L | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 132JM033 | 单门一体式门磁开关 |  | 只 | 43 |  |  |
| 38 | 132JM034 | 双门一体式门磁开关 |  | 只 | 55 |  |  |
| 39 | 132JM035 | 门磁开关磁铁端 |  | 个 | 153 |  |  |
| 40 | 132WG032 | 联动闭门器（20系） | 85KG | 只 | 97 |  |  |
| 41 | 181JK004 | 消防设备电源状态监控器 | 64点 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 182JM008 | 电压传感器 | 双路 | 只 | 20 |  |  |
| 43 | 191JK005 | 电气火灾监控设备 | 128点 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 192JT016 | 电气火灾监控探测器 | 圆形 | 只 | 65 |  |  |
| 45 | 192JT018 | 电气火灾监控探测器 | 圆形 | 只 | 4 |  |  |
| 46 | 192JT021 | 电气火灾监控探测器 | 矩形 | 只 | 1 |  |  |
| 47 | 192JT025 | 组合式电气火灾监控探测器 | 分体式，8路通道 | 只 | 14 |  |  |
| 48 | 182WG090 | 剩余电流互感器 | 矩形 | 只 | 92 |  |  |
| 49 | 1C100001 | 消防应急疏散余压监控器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 1C1JK001 | 消防应急疏散余压控制器 |  | 台 | 7 |  |  |
| 51 | 1C2JT003 | 消防应急疏散余压探测器 | LED | 个 | 85 |  |  |
| 52 | 1B5WG006 | 消防电动装置（消防应急疏散电动泄压风阀执行器） |  | 个 | 7 |  |  |
| 53 | 102JD030 | 模块底座 |  | 只 | 85 |  |  |
| 54 | 151JK043 | 应急照明控制器 | 控制器【壁挂式】 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 151JK035 | 应急照明集中电源 | 应急电源/8回路 【600W/壁挂】 | 台 | 2 |  |  |
| 56 | 155WG321 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | DA112配套蓄电池 | 节 | 4 |  |  |
| 57 | 151JK036 | 应急照明集中电源 | 应急电源/8回路 【1000W/壁挂】 | 台 | 11 |  |  |
| 58 | 155WG320 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | DA109、DA120配套蓄电池 | 节 | 22 |  |  |
| 59 | 152JZ571DX | 消防应急疏散标志灯具 | 双面双向 | 只 | 3 |  |  |
| 60 | 152JZ573BX | 消防应急疏散标志灯具 | 单面双向 | 只 | 20 |  |  |
| 61 | 152JZ574DY | 消防应急疏散标志灯具 | 双面单向 | 只 | 78 |  |  |
| 62 | 152JZ575BE | 消防应急疏散标志灯具 | 单面出口 | 只 | 236 |  |  |
| 63 | 152JZ575BA | 消防应急疏散标志灯具 | 单面安全出口 | 只 | 12 |  |  |
| 64 | 152JZ575BY | 消防应急疏散标志灯具 | 单面右向 | 只 | 218 |  |  |
| 65 | 152JZ575BZ | 消防应急疏散标志灯具 | 单面左向 | 只 | 177 |  |  |
| 66 | 见多楼层编码 | 消防应急疏散标志灯具 | 双面单向信息复合 | 只 | 73 |  |  |
| 67 | 见多楼层编码 | 消防应急疏散标志灯具 | 单面楼层 | 只 | 68 |  |  |
| 68 | 152JZ582BT | 消防应急疏散标志灯具 | 单面定制图案 | 台 | 12 |  |  |
| 69 | 152JZ505 | 消防应急照明灯具 | 集电IP40-5寸筒灯【6W/吸顶】 | 只 | 851 |  |  |
| 70 | 155JZ035 | 5寸嵌入配件包 | 适用于5寸筒灯系列照明灯嵌装安装 | 套 | 580 |  |  |
| 报价总价（元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

说明：1.报价为一次性报价，不再有其他任何附加收费。

2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务；

3.我方已详细审核上述询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失；

5.我方同意向贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。

供应商：                           （公章）

法定代表人或授权委托人：           （签字）

联系电话：

日期：2026年  月  日

报价文件格式2

供应商有效营业执照

报价文件格式3

供应商法定代表人身份证明（法定代表人投标适用）

四川智达宇博建设工程有限公司 （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                （供应商名称）任                职务，是                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                （盖单位公章）

日   期：       年       月       日

注：1.后附法定代表人在有效期内的身份证正反面复印件。

报价文件格式4

法定代表人授权委托书（委托代理人人投标适用）

四川智达宇博建设工程有限公司：

本授权声明：          （供应商名称）（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权          （被授权人姓名、职务）为我方 “ 南充市精神卫生中心门诊综合大楼水电、消防工程消防报警设备、控制设备、应急照明灯具材料采购（第二次） ”项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：

授权代表（被委托人）签字：

供应商名称（公章）：

日    期：

注：

- 1、应附法定代表人身份证明

- 2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件

- 3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件

报价文件格式4

供应商认为可以提供的其他资料