消防维保及工程项目材料市场调查报价表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	消火栓泵
	XBD5/30
	台
	
	符合消防泵国家强制标准

	2
	稳压设备
	XBD6/1W-CPL
	套
	
	含压力控制系统

	3
	控制柜
	30KW
	台
	
	具备应急切换功能

	4
	双电源柜
	160A
	台
	
	适配系统控制需求

	5
	配电箱
	800*600*160
	台
	
	

	6
	配电箱
	500*400*160
	台
	
	

	7
	潜污泵
	JYWQ50-12-20
	台
	
	

	8
	柜式七氟丙烷灭火装置钢瓶检测
	GQQ180/2.5
	套
	
	

	9
	七氟丙烷药剂充装
	HFC-227EA
	Kg
	
	

	10
	柜式七氟丙烷灭火装置钢瓶检测
	GQQ150/2.5
	套
	
	

	11
	钢瓶维修阀体
	
	个
	
	

	12
	钢瓶清洗
	
	个
	
	


注：报价中需包含货物、包装、运输、送检、利润、税金等完成本项工作的所有相关费用。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

联系电话：

年   月   日

