附件2：报价文件格式

格式1  报价一览表

| 项目名称 |  | 水经校3号楼弱电系统实施材料及安装服务采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | / |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 报价 |
| 1 | 实施材料 |  |  |  |
| 2 | 安装服务 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 投标合计 |  |  | 人民币小写： 人民币大写： |  |

注：此报价为含税总价，并且为供应商履行合同所有义务，提供合同约定的所有服务内容或全部货物、安装调试、验收、配件供应、维修、售后服务等的所有费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人 (签名或盖章):

日期：    年   月   日

格式2  分项报价明细表

| 序号 | 施工内容 | 规格 | 数量（预估） | 单位 | 报价（元） | 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施材料（含配套辅材） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线） | 280 | 米 |  |  | 13% |  |
| 2 | BA桥架 | 100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线） | 280 | 米 |  |  | 13% |  |
| 3 | 金属管 | 20金属管 | 1500 | 米 |  |  | 13% |  |
| 4 | 金属管 | 25金属管 | 1500 | 米 |  |  | 13% |  |
| 5 | 金属管 | 32金属管 | 1500 | 米 |  |  | 13% |  |
| 6 | 底盒 | 86金属底盒 | 200 | 米 |  |  | 13% |  |
| 7 | 单口网络面板 | 网络面板 | 90 | 个 |  |  | 13% | 单孔面板含1个六类非屏蔽六类网络模块 |
| 8 | 双口网络面板 | 网络面板 | 100 |  |  |  | 13% | 双孔面板含2个六类非屏蔽六类网络模块 |
| 9 | 低烟无卤网线 | lzsh-utp cat.6 标准的低烟无卤（LSZH）非屏蔽双绞线（UTP） | 35000 | 米 |  |  | 13% | 低烟无卤 |
| 10 | 报警线 | WDZB1-RYY3*0.75 | 2000 | 米 |  |  | 13% |  |
| 11 | 机柜 | 600*600*2000网络机柜 | 5 | 台 |  |  | 13% |  |
| 12 | 六类非屏蔽配线架 |  | 20 | 个 |  |  | 13% |  |
| 13 | 理线器 |  | 20 | 个 |  |  | 13% |  |
| 二、安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架安装 | 标准桥架安装，200*100；100*100 | 560 | 米 |  |  | 6% |  |
| 2 | 配管 | 金属配管 | 4500 | 米 |  |  | 6% |  |
| 3 | 开槽（含恢复） | 砖混结构开槽 | 1500 | 米 |  |  | 6% |  |
| 4 | 金属底盒开槽安装 |  | 200 | 个 |  |  | 6% |  |
| 5 | 录像机安装调试 | 安装调试 | 5 | 台 |  |  | 6% |  |
| 6 | 综合布线（网线） | 6类网线综合布线 | 35000 | 米 |  |  | 6% |  |
| 7 | 综合布线（报警线） | RYY3x0.75报警线 | 2000 | 米 |  |  | 6% |  |
| 8 | 摄像安装调试 | 安装调试 | 40 | 台 |  |  | 6% |  |
| 9 | 门禁安装调试 | 安装调试 | 10 | 套 |  |  | 6% |  |
| 10 | AC安装调试 | 安装调试 | 5 | 台 |  |  | 6% |  |
| 11 | AP安装调试 | 安装调试 | 120 | 个 |  |  | 6% |  |
| 12 | 交换机安装调试 | 安装调试 | 5 | 台 |  |  | 6% |  |
| 13 | 面板安装调试 | 安装调试 | 200 | 个 |  |  | 6% |  |
| 14 | 配线架安装 | 安装调试 | 20 | 个 |  |  | 6% |  |
| 15 | 楼控、照明、能耗控制设备安装 | 硬件安装：DDC箱、照明网关、数据采集器等设备，不含调试 | 15 | 套 |  |  | 6% |  |
| 16 | 机柜安装 | 42U机柜600*600*2000，安装、接电 | 5 | 台 |  |  | 6% |  |
| 17 | 光缆布放 | 水经校到中医院机房、备用机房、楼层光缆 | 1000 | 米 |  |  | 6% |  |
| 18 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 100 | 芯 |  |  | 6% |  |

备注：报价不得超过单项限价，超过单项限价无效。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人 (签名或盖章):

日期：    年   月  日

格式3：法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：      性别：       年龄：      职务：      系（供应商名称）            的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月  日

法定代表人身份证复印件（反）

法定代表人身份证复印件（正）

格式4：法定代表人授权委托书

本人      (姓名)系         (供应商名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我公司参加贵单位组织的 (项目名称)            采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从    年   月  日起至   年   月  日止。

授权单位(公章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

法定代表人身份证复印件（正）

法定代表人身份证复印件（反）

授权委托代理人身份证复印件（反）

授权委托代理人身份证复印件（正）

日期:    年    月    日

格式5：供应商资格要求所需要提供的资料