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格式1  报价一览表
	项目名称
	水经校3号楼弱电系统实施材料及安装服务采购项目

	招标编号
	/

	序号
	采购内容
	报价

	1
	实施材料
	

	2
	安装服务
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	投标合计
	人民币小写：
人民币大写：


注：此报价为含税总价，并且为供应商履行合同所有义务，提供合同约定的所有服务内容或全部货物、安装调试、验收、配件供应、维修、售后服务等的所有费用。
[bookmark: _GoBack]
供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人 (签名或盖章):
日期：    年   月   日
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格式2  分项报价明细表
	序号
	施工内容
	规格
	数量（预估）
	单位
	报价（元）
	小计
	税率
	备注

	一、实施材料（含配套辅材）

	1
	弱电桥架
	100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线）
	280
	米
	
	
	13%
	

	2
	BA桥架
	100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线）
	280
	米
	
	
	13%
	

	3
	金属管
	20金属管
	1500
	米
	
	
	13%
	

	4
	金属管
	25金属管
	1500
	米
	
	
	13%
	

	5
	金属管
	32金属管
	1500
	米
	
	
	13%
	

	6
	底盒
	86金属底盒
	200
	米
	
	
	13%
	

	7
	单口网络面板
	网络面板
	90
	个
	
	
	13%
	单孔面板含1个六类非屏蔽六类网络模块

	8
	双口网络面板
	网络面板
	100
	
	
	
	13%
	双孔面板含2个六类非屏蔽六类网络模块

	9
	低烟无卤网线
	lzsh-utp cat.6  标准的低烟无卤（LSZH）非屏蔽双绞线（UTP）
	35000
	米
	
	
	13%
	低烟无卤

	10
	报警线
	WDZB1-RYY3*0.75
	2000
	米
	
	
	13%
	

	11
	机柜
	600*600*2000网络机柜
	5
	台
	
	
	13%
	

	12
	六类非屏蔽配线架
	
	20
	个
	
	
	13%
	

	13
	理线器
	
	20
	个
	
	
	13%
	

	二、安装服务

	1
	桥架安装
	标准桥架安装，200*100；100*100
	560
	米
	
	
	6%
	

	2
	配管
	金属配管
	4500
	米
	
	
	6%
	

	3
	开槽（含恢复）
	砖混结构开槽
	1500
	米
	
	
	6%
	

	4
	金属底盒开槽安装
	
	200
	个
	
	
	6%
	

	5
	录像机安装调试
	安装调试
	5
	台
	
	
	6%
	

	6
	综合布线（网线）
	6类网线综合布线
	35000
	米
	
	
	6%
	

	7
	综合布线（报警线）
	RYY3x0.75报警线
	2000
	米
	
	
	6%
	

	8
	摄像安装调试
	安装调试
	40
	台
	
	
	6%
	

	9
	门禁安装调试
	安装调试
	10
	套
	
	
	6%
	

	10
	AC安装调试
	安装调试
	5
	台
	
	
	6%
	

	11
	AP安装调试
	安装调试
	120
	个
	
	
	6%
	

	12
	交换机安装调试
	安装调试
	5
	台
	
	
	6%
	

	13
	面板安装调试
	安装调试
	200
	个
	
	
	6%
	

	14
	配线架安装
	安装调试
	20
	个
	
	
	6%
	

	15
	楼控、照明、能耗控制设备安装
	硬件安装：DDC箱、照明网关、数据采集器等设备，不含调试
	15
	套
	
	
	6%
	

	16
	机柜安装
	42U机柜600*600*2000，安装、接电
	5
	台
	
	
	6%
	

	17
	光缆布放
	水经校到中医院机房、备用机房、楼层光缆
	1000
	米
	
	
	6%
	

	18
	光纤熔接
	光纤熔接
	100
	芯
	
	
	6%
	


备注：报价不得超过单项限价，超过单项限价无效。

供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人 (签名或盖章):
日期：    年   月  日

格式3：法定代表人身份证明


单位名称：                              
单位性质：                                  
地    址：                              
成立时间：      年      月      日
经营期限：                              
姓    名：      性别：       年龄：      职务：      系（供应商名称）            的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：                      
日期：    年   月  日

法定代表人身份证复印件（反）
法定代表人身份证复印件（正）



格式4：法定代表人授权委托书

本人      (姓名)系         (供应商名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我公司参加贵单位组织的 (项目名称)            采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。
代理期限从    年   月  日起至   年   月  日止。


授权单位(公章):                         
法定代表人(签字或盖章):                 
授权代理人(签字或盖章):                 
日期:    年    月    日法定代表人身份证复印件（正）
法定代表人身份证复印件（反）
授权委托代理人身份证复印件（反）
授权委托代理人身份证复印件（正）

格式5：供应商资格要求所需要提供的资料

