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	序号
	施工内容
	规格
	数量（预估）
	单位
	限价（元）
	小计
	税率
	备注

	一、实施材料（含小辅材）

	1
	弱电桥架
	100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线）
	280
	米
	30
	8400
	13%
	

	2
	BA桥架
	100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线）
	280
	米
	24
	6720
	13%
	

	3
	金属管
	20金属管
	1500
	米
	2.4
	3600
	13%
	

	4
	金属管
	25金属管
	1500
	米
	3.3
	4950
	13%
	

	5
	金属管
	32金属管
	1500
	米
	5.5
	8250
	13%
	

	6
	底盒
	86金属底盒
	200
	米
	1
	200
	13%
	

	7
	单口网络面板
	网络面板
	90
	个
	14
	1260
	13%
	单孔面板含1个六类非屏蔽六类网络模块

	8
	双口网络面板
	网络面板
	100
	
	23
	2300
	13%
	双孔面板含2个六类非屏蔽六类网络模块

	9
	低烟无卤网线
	lzsh-utp cat.6  标准的低烟无卤（LSZH）非屏蔽双绞线（UTP）
	35000
	米
	3
	105000
	13%
	低烟无卤

	10
	报警线
	WDZB1-RYY3*0.75
	2000
	米
	5.3
	10600
	13%
	

	11
	机柜
	600*600*2000网络机柜
	5
	台
	935
	4675
	13%
	

	12
	六类非屏蔽配线架
	
	20
	个
	190
	3800
	13%
	

	13
	理线器
	
	20
	个
	28
	560
	13%
	

	二、安装服务

	1
	桥架安装
	标准桥架安装，200*100；100*100
	560
	米
	25
	14000
	6%
	

	2
	配管
	金属配管
	4500
	米
	8
	36000
	6%
	

	3
	开槽（含恢复）
	砖混结构开槽
	1500
	米
	16
	24000
	6%
	

	4
	金属底盒开槽安装
	
	200
	个
	5
	1000
	6%
	

	5
	录像机安装调试
	安装调试
	5
	台
	20
	100
	6%
	

	6
	综合布线（网线）
	6类网线综合布线
	35000
	米
	1
	35000
	6%
	

	7
	综合布线（报警线）
	RYY3x0.75报警线
	2000
	米
	1
	2000
	6%
	

	8
	摄像安装调试
	安装调试
	40
	台
	20
	800
	6%
	

	9
	门禁安装调试
	安装调试
	10
	套
	90
	900
	6%
	

	10
	AC安装调试
	安装调试
	5
	台
	20
	100
	6%
	

	11
	AP安装调试
	安装调试
	120
	个
	20
	2400
	6%
	

	12
	交换机安装调试
	安装调试
	5
	台
	13
	65
	6%
	

	13
	面板安装调试
	安装调试
	200
	个
	10
	2000
	6%
	

	14
	配线架安装
	安装调试
	20
	个
	100
	2000
	6%
	

	15
	楼控、照明、能耗控制设备安装
	硬件安装：DDC箱、照明网关、数据采集器等设备，不含调试
	15
	套
	200
	3000
	6%
	

	16
	机柜安装
	42U机柜600*600*2000，安装、接电
	5
	台
	110
	550
	6%
	

	17
	光缆布放
	水经校到中医院机房、备用机房、楼层光缆
	1000
	米
	6.32
	6320
	6%
	

	18
	光纤熔接
	光纤熔接
	100
	芯
	10
	1000
	6%
	


备注：该清单数量为预估，实施前应根据现场进行深化，数量根据现场需要进行调整。
