采购清单

| 序号 | 施工内容 | 规格 | 数量（预估） | 单位 | 限价（元） | 小计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施材料（含小辅材） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线） | 280 | 米 | 30 | 8400 | 13% |  |
| 2 | BA桥架 | 100*100*1.0*0.5（含丝杆，横担，连接线） | 280 | 米 | 24 | 6720 | 13% |  |
| 3 | 金属管 | 20金属管 | 1500 | 米 | 2.4 | 3600 | 13% |  |
| 4 | 金属管 | 25金属管 | 1500 | 米 | 3.3 | 4950 | 13% |  |
| 5 | 金属管 | 32金属管 | 1500 | 米 | 5.5 | 8250 | 13% |  |
| 6 | 底盒 | 86金属底盒 | 200 | 米 | 1 | 200 | 13% |  |
| 7 | 单口网络面板 | 网络面板 | 90 | 个 | 14 | 1260 | 13% | 单孔面板含1个六类非屏蔽六类网络模块 |
| 8 | 双口网络面板 | 网络面板 | 100 |  | 23 | 2300 | 13% | 双孔面板含2个六类非屏蔽六类网络模块 |
| 9 | 低烟无卤网线 | lzsh-utp cat.6 标准的低烟无卤（LSZH）非屏蔽双绞线（UTP） | 35000 | 米 | 3 | 105000 | 13% | 低烟无卤 |
| 10 | 报警线 | WDZB1-RYY3*0.75 | 2000 | 米 | 5.3 | 10600 | 13% |  |
| 11 | 机柜 | 600*600*2000网络机柜 | 5 | 台 | 935 | 4675 | 13% |  |
| 12 | 六类非屏蔽配线架 |  | 20 | 个 | 190 | 3800 | 13% |  |
| 13 | 理线器 |  | 20 | 个 | 28 | 560 | 13% |  |
| 二、安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架安装 | 标准桥架安装，200*100；100*100 | 560 | 米 | 25 | 14000 | 6% |  |
| 2 | 配管 | 金属配管 | 4500 | 米 | 8 | 36000 | 6% |  |
| 3 | 开槽（含恢复） | 砖混结构开槽 | 1500 | 米 | 16 | 24000 | 6% |  |
| 4 | 金属底盒开槽安装 |  | 200 | 个 | 5 | 1000 | 6% |  |
| 5 | 录像机安装调试 | 安装调试 | 5 | 台 | 20 | 100 | 6% |  |
| 6 | 综合布线（网线） | 6类网线综合布线 | 35000 | 米 | 1 | 35000 | 6% |  |
| 7 | 综合布线（报警线） | RYY3x0.75报警线 | 2000 | 米 | 1 | 2000 | 6% |  |
| 8 | 摄像安装调试 | 安装调试 | 40 | 台 | 20 | 800 | 6% |  |
| 9 | 门禁安装调试 | 安装调试 | 10 | 套 | 90 | 900 | 6% |  |
| 10 | AC安装调试 | 安装调试 | 5 | 台 | 20 | 100 | 6% |  |
| 11 | AP安装调试 | 安装调试 | 120 | 个 | 20 | 2400 | 6% |  |
| 12 | 交换机安装调试 | 安装调试 | 5 | 台 | 13 | 65 | 6% |  |
| 13 | 面板安装调试 | 安装调试 | 200 | 个 | 10 | 2000 | 6% |  |
| 14 | 配线架安装 | 安装调试 | 20 | 个 | 100 | 2000 | 6% |  |
| 15 | 楼控、照明、能耗控制设备安装 | 硬件安装：DDC箱、照明网关、数据采集器等设备，不含调试 | 15 | 套 | 200 | 3000 | 6% |  |
| 16 | 机柜安装 | 42U机柜600*600*2000，安装、接电 | 5 | 台 | 110 | 550 | 6% |  |
| 17 | 光缆布放 | 水经校到中医院机房、备用机房、楼层光缆 | 1000 | 米 | 6.32 | 6320 | 6% |  |
| 18 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 100 | 芯 | 10 | 1000 | 6% |  |

备注：该清单数量为预估，实施前应根据现场进行深化，数量根据现场需要进行调整。