报价文件格式1
报价单
致：（采购人）
根据贵方"关于南充电信公司水经校3号楼安防设备供货项目询价公告"，正式授权        （姓名）代表报价人参加该项目的询价采购活动，我方已详细审查询价采购公告内容，据此我方郑重声明以下诸点，并对之相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定提供报价为：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	是否偏离及偏离说明
	税率

	1
	400万高清网络半球
	大华
	DH-IPC-HDW3430T3-A-I2   
	台
	42
	
	
	
	13%

	2
	400万智能人脸枪机
	大华
	DH-IPC-HFW8443F1-ZRL 
	台
	2
	
	
	
	13%

	3
	400万智能人脸半球
	大华
	DH-IPC-HDBW8443R1-ZRL
	台
	1
	
	
	
	13%

	4
	电梯半球
	大华
	DH-IPC-HDPW5443C-PV-DTF
	台
	2
	
	
	
	13%

	5
	2.4G电梯网桥
	大华
	DH-WBD2-60N-01
	台
	2
	
	
	
	13%

	6
	温湿度传感器
	大华
	TSS-ATAE02-LED
	台
	7
	
	
	
	13%

	7
	智能物联主机
	大华
	DH-DFS0200 
	台
	1
	
	
	
	13%

	8
	硬盘录像机
	大华
	DH-NVR5864-4KS3
	台
	1
	
	
	
	13%

	9
	企业级存储硬盘
	希捷
	ST20000NM002H
	块
	9
	
	
	
	13%

	10
	人脸门禁一体机
	大华
	DH-ASI72ABH-XYZ
	台
	13
	
	
	
	13%

	11
	人脸门禁一体机电源
	大华
	DH-PFM320
	个
	13
	
	
	
	13%

	12
	双门磁力锁
	大华
	DH-ASF280BL
	台
	13
	
	
	
	13%

	13
	双门磁力锁支架（L型）
	大华
	DH-DL220L-I
	个
	26
	
	
	
	13%

	14
	开门按钮
	大华
	DH-ASF900
	个
	13
	
	
	
	13%

	总价
	小写：               大写：                       


说明：1.报价为一次性报价，不再有其他任何附加收费。报价为完成本项目所有的内容的总报价，包括但不限于货物、运输、装卸、保险、代理、安装、税费、培训、调试、验收、售后等完成本项目的所有内容，采购人不再支付其他任何费用。请供应商报价时充分考虑相关因素，因此而造成的损失由共应商自行承担。
2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务；
3.我方已详细审核上述询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；
4.如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失；
5.我方同意向贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。

供应商：                           （公章）
法定代表人或授权委托人：           （签字）
联系电话：
日期：2026年  月  日
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